## Sheet1
附件2
海南西部中心医院医疗设备市场调研报价表
官网调研项目号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 单位 | 参数 （主要、公用参数） | 规格型号 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备使用年限 | 耗材（专机专用/通用/无 | 耗材 价格 | 用途
2026-004 | 三维电子脊柱测量仪 |  | 1 | 套 | 1，安全性高，无辐射测量，相对于传统的X光检测手段，采用了高精准传感技 术，对人体完全无害。 2，方便携带，设备工具箱小，可以非常方便的不同场景携带。几分钟就可以完 成仪器连接，随时投入使用。 3，操作简单，完成测量流程需要简单的四个步骤：录入-采集-分析-报告，现场 立马进行数据分析和出具报告。 4，测量时间短，完成一次扫描时间〈10秒，能够快速完成大批量的群体测量筛 查工作。 5，测量和评估报告，实时计算脊柱侧弯等相关参数，包括一般检查，躯干旋转角度(ATR)。对参数进行解读，给出测量报告和风险提示。 6，脊柱侧弯测量尺配置高精度角度传感器，自动获取躯干旋转角度(ATR)数 据并自动上传系统。 7，测量尺可一键选择胸段，胸腰段，腰段。 8，与系统无缝对接，自动上传数据。 9，软件系统具备建档，管理，数据统计分析功能。 10，具备对筛查结果分析功能，自动对筛查结果进行归类。 11，具备对筛查结果统计功能，分别对脊柱侧弯异常检出率，姿势异常检出率 进行统计分析。 12，具备分级功能，可对脊柱曲度异常者进行分级分类持续管理。 13，角度测量尺连接方式：可蓝牙连接。 | [6 empty] | 脊柱侧弯筛查
合计总价
注1：设备名称行数不够直行加行 注2：设备名称叫法不一致的在现有的设备名称后备注产品注册证名称 如：监护仪（病人监护仪） 注3：需要多页打印的，每一页盖公章，后面需要再加盖公章骑缝，保证每一页都覆盖到
公司名称（盖章）
联系人及电话
日期