| 冷藏库设备清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称： 海南西部中心医院 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 冻库规格：长2.6m,宽4.2m，高2.5m |  |  |  | 冻库类型：冷藏 |  |  |
| 序号 | 分类 | 名称 | 规格（品牌） |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 冷库主体 | 库板 |  |  | ㎡ | 49 |
| 2 |  | 冷库门 |  |  | 扇 | 1 |
| 3 |  | 压缩机 |  |  | 台 | 1 |
| 4 |  | 风机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 制冷配件 | 制冷辅料 | 保温棉、扎带、支架、五金、电料、型材、彩钢板、角封、铆钉、焊条、铜件三通、阀门、PVC，胶布、等(异性切割，型材包边牢固处理) |  | 项 | 1 |
| 6 |  | 膨胀阀 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 制冷管件 |  |  | 米 | 10 |
| 8 |  | 制冷液 |  |  | 灌 | 1 |
| 9 | 电器控制设备 | 电控箱 |  |  | 台 | 1 |
| 10 |  | 照明 |  |  | 只 | 1 |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 12 | 砖墙建设 | 水泥砖墙 | 实体砖墙到顶楼板，拆吊顶、改消防管、外墙粉漆 |  | ㎡ | 45 |
| 13 |  | 防火门 | 定制包安装 |  | 扇 | 1 |